## Методы
cnt | method_name | method_gost_num
267491 | Оценка загрязненности работавших смазочных масел фотометрическим методом | Методика оценки загрязненности работавших смазочных масел фотометрическим методом ЦТЧ 28/8 1995 г.
220264 | Титриметрический метод определения карбонатов в щелочном электролите | Инструкция ПКТБ.25.0001 И
208662 | Определение плотности жидкости с помощью ареометра | ГОСТ 18995.1-73
196333 | Определение содержания воды (%) | ГОСТ 2477-2014
182735 | Определение наличия воды | Инструкция Визуально
172797 | Определение наличия механических примесей | Инструкция Визуально
41274 | Определение кислотного числа | ГОСТ 5985-79
25374 | Определение твердости по Бриннелю (Н) | ГОСТ 9012-59
25199 | Определение содержания воды | ГОСТ 2477-65
24371 | Определение наличия воды | ГОСТ 1547
24136 | Определение плотности жидкости с помощью ареометра | ГОСТ 18995.1-73
23278 | Определение механических примесей разложением соляной кислоты | ГОСТ 6479-73
21276 | Определение механических примесей (%) | ГОСТ 6370-83
20754 | Комплексонометрический метод определения общей жесткости | ГОСТ 26449.1-85 п.10
18616 | Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости | ГОСТ 33-2016
17592 | Аргентометрический метод определения хлоридов | ГОСТ 26449.1-85 п.9.1
16943 | Титриметрический метод определения общей щелочности | ГОСТ 26449.1-85 п.6.2
16771 | Определение фосфорного ангидрида | Инструкция ПКБ ЦТ.25.0088 Приложение В, п.1.1
14198 | Определение зернового состава | ТТ от 04-05 ноября 2015г. №63
13729 | Определение массовой концентрации нитрита натрия в нитрито-фосфатной и нитрито-силикатной охлаждающих жидкостях | Инструкция ПКБ ЦТ.25.0088 Приложение 3, п.2.4
13023 | Определение содержания воды | ГОСТ 2477-2014
11858 | Определение массовой доли хлористых соединений | Инструкция ПКТБ.25.0001 И
11856 | Определение массовой концентрации веществ, восстанавливающих KМnO4 | Инструкция ПКТБ.25.0001 И
10936 | Определение плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром (кг/м3) | ГОСТ Р 51069-97
10549 | Определение наличия взвешенных частиц | Инструкция (визуально)
10382 | Определение температуры вспышки в открытом тигле (Метод Кливленда) | ГОСТ 4333-2014
9842 | Определение массовой концентрации железа | Инструкция ПКТБ.25.0001 И
8737 | Определение пробивного напряжения | ГОСТ 6581-75
8499 | Определение температуры вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75
8227 | Определение плотности | ГОСТ 18995.1-73
7097 | Определение плотности ареометром при 20 C (кг/м3) | ГОСТ 3900-85
5719 | Определение реакции водной вытяжки | ГОСТ 2706.7-74
5605 | Определение общего щелочного числа прямым титрованием | ГОСТ 11362-96, п.11.3.4
5287 | Определение содержания воды (мг/кг) | ГОСТ 2477-2014
4573 | Определение массовой концентрации нитрита натрия | ПКБ ЦТ.25.0088 Приложение В, п.2
4343 | Определение кислотного числа | Методика М-КХТЛ-001
4118 | Метод фотоэлектрического анализа стали | ГОСТ 18895-97
3536 | Определение условной вязкости | ГОСТ 8420-74
3153 | Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75
3150 | Определение наличия механических включений | ГОСТ 13526-79 п.2.5
3148 | Определение температуры вспышки в открытом тигле (Метод А) | ГОСТ 4333-87
2914 | Определение фракционного состава для ДТ ЕВРО(ГОСТ 32511-2013) | ГОСТ 2177-99
2767 | Определение концентрации водородных ионов (pH) | ГОСТ 6709-72 п. 3.16
2674 | Оценка диспергирующей способности | Инструкция 01ДК.421457.001 И Приложение Т 2005 г.
2140 | Определение общего щелочного числа обратным титрованием | ГОСТ 11362-96, п.11.3.5
2082 | Определение массовой доли железа | ГОСТ 667-73 п.3.4
2068 | Электрометрический метод определения pH | ГОСТ 26449.1-85 п.4
2029 | Определение содержания влаги | ТТ от 4-5 ноября 2015г. №63 п.3.4
1907 | Определение массовой концентрации хлоридов | ГОСТ 6709-72 п.3.8
1890 | Определение массовой концентрации веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий | ГОСТ 6709-72 п.3.15
1858 | Определение массовой концентрации железа | ГОСТ 6709-72 п.3.10
1763 | Определение содержания олова | ГОСТ 21877.2-76
1710 | Определение внешнего вида | Инструкция ПКТБЦУНР.25.0001 И
1693 | Определение содержания сурьмы | ГОСТ 21877.1-76
1671 | Определение механических примесей | ГОСТ 6370-2018
1634 | Фторйодометрический метод определения содержания меди | ГОСТ 21877.3-76 п.3
1633 | Определение загрязнений в средних дистиллятах | ЕН 12662-2008
1516 | Определение внешнего вида | ГОСТ 30249-97
1422 | Определение температуры застывания | ГОСТ 20287-91
1306 | Определение температуры вспышки в открытом тигле (Метод Кливленда) | ГОСТ 4333-2021
1171 | Определение свободных щелочей | ГОСТ 6707-76 п.4.1
1041 | Определение температуры вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75
997 | Определение кратности пены | ГОСТ 6948-81 п.4.4
952 | Определение водородного покзателя (pH) | ГОСТ 29188.2-2014
856 | Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости (полный) | ГОСТ 33-2000
769 | Определение содержания хлор-иона в в воде титрованием азотнокислой ртутью (инд. дифенилкарбазон) | ГОСТ 4245-72
761 | Измерение массовой концентрации общего железа с сульфосалициловой кислотой | ГОСТ 4011-72
746 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2012
742 | Определение плотности ареометром при 20 C (г/см3) | ГОСТ 3900-85
735 | Определение укрывистости высушенной пленки | ГОСТ 8784-75 п.1.4.1
722 | Определение массовой концентрации вещ-тв, восст. КМnО4 | ГОСТ Р 58144-2018 п.8.12 с учетом прим. 1 ПКТБ Н.25.001 И
687 | Определение температуры каплепадения | ГОСТ 6793-74
667 | Определение свободных органических кислот | ГОСТ 6707-76 п.4.3
616 | Определение содержания серы рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны | ГОСТ ISO 20884-2012
610 | Определение смазывающей способности на аппарате HFRR | ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006
601 | Определение содержания воды методом кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру | ГОСТ Р ИСО 12937-2000
599 | Определение времени высыхания | ГОСТ 19007-73
527 | Определение цвета | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1
519 | Определение массовой доли нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2012
509 | Определение условной вязкости | ГОСТ 8420-74
507 | Определение запаха | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.2
505 | Определение внешнего вида | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1
480 | Определение концентрации водородных ионов | Технологическая инструкция по применению материалов индикаторных от 11 октября 2005г.
479 | Определение коллоидной стабильности | ГОСТ 7142-74
473 | Определение внешнего вида пленки | ГОСТ 12294-66 п.2.3
463 | Определение внешнего вида | ТУ 0254-107-01124328-01 п.5.2
415 | Определение массовой доли основного вещества | Технологическая инструкция по применению материалов индикаторных от 11 октября 2005г
402 | Определение предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре | ГОСТ 22254-92
394 | Определение пенетрации пенетрометром с конусом | ГОСТ 5346-78 (метод А)
373 | Определение удельной электрической проводимости | ГОСТ 6709-72 п. 3.17
359 | Определение плотности при 20 °C (ареометрический метод) | ГОСТ 3900-2022 п. 4
350 | Определение водородного показателя | ГОСТ 28084-94 п.4.8
349 | ГОСТ 2177-99 Определение фракционного состава для ДТ ЕВРО(ГОСТ 32511-2013) | ГОСТ 2177-99 (Метод А)
323 | Определение щелочности | ГОСТ ГОСТ 28084-89 п.4.9
315 | Определение плотности при 15 °C (ареометрический метод) | ГОСТ 3900-2022 п. 4
313 | Меркуруметрический метод определения хлоридов | ГОСТ 26449.1-85 п.9.2
283 | Определение внешнего вида | Технологическая инструкция по применению материалов индикаторных от 11 октября 2005г
275 | Определение содержания серы рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны | ГОСТ Р 52660-2006
273 | Определение внешнего вида | Инструкция ПКТБ Н.25.0001 И
270 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п.5
269 | Определение влажности нитей текстильных | ГОСТ 6611.4-73
262 | Определение времени разведения концентрата | Технологическая инструкция по применению материалов индикаторных от 11 октября 2005г.
216 | Определение содержания кварца в песке | Техническое требование к песку для песочниц локомотивов п.3.3
205 | Внешний вид | ТУ 0254-00.17432726-10
195 | Определение плотности ареометром при 15 C (кг/м3) | ГОСТ 3900-85
179 | Определение внешнего вида | ТУ 0254-002-01055954-01
167 | Определение массовой доли нелетучих веществ | ГОСТ Р 52487-2010
167 | Определение температуры застывания | ГОСТ 20287-91
167 | Метод спектрографического анализа | ГОСТ 27809-95
166 | Определение условной вязкости | ГОСТ 6258-85
162 | Определение температуры помутнения и температуры начала кристаллизации | ГОСТ 5066-2018 Метод Б
118 | Определение температуры вспышки в открытом тигле (Метод Бренкена) | ГОСТ 4333-2021
106 | Определение внешнего вида смазки ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74 п. 3.2
98 | Определение пенетрации пенетрометром с конусом | ГОСТ 5346-78 (метод Б)
95 | Время растворения в воде | ТУ 2379-001-73527608-2004
93 | Определение pH воды | ГОСТ Р 58144-2018 п.8.14 pH воды
90 | Определение пенетрации пенетрометром с конусом | ГОСТ 5346-78 (метод В)
87 | Определение концентрации веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий | ГОСТ ГОСТ 667-73 п.3.12
86 | Определение внешнего вида | ТУ 0254-00.17432726-10
86 | Определение трибологических характеристик на четырехшариковой машине | ГОСТ 9490-75
83 | Определение температуры вспышки в открытом тигле (Метод Бренкена) | ГОСТ 4333-2014
78 | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ Р 58144-2018 п.8.15
74 | Определение внешнего вида | ТУ 32 ЦТ 2232-97 п.5.2
71 | Электролитический метод определения содержания меди | ГОСТ 21877.3-76 п.2
70 | Определение массовой доли шерстяных волокон в ткани | ГОСТ 4659-79 п.2
69 | Определение массовой доли хлористых соединений | ГОСТ 667-73 п.3.8
66 | Определение внешнего вида | ТУ 0254-013-00148820-99 п.4.2
65 | Проверка профиля мест сопряжения | ГОСТ 30249-97, п.6.2
65 | Проверка размера ушка | ГОСТ 30249-97, п.6.2
65 | Определение pH эмульсии | ГОСТ 6243-75 п. 4
60 | Определение внешнего вида покрытия | ТУ 2312-049-72311668-2006 п.4.3
57 | Определение внешнего вида пленки | ТУ 2312-001-54802196-2002
57 | Определения температуры каплепадения | ГОСТ 6793-74
54 | Определение внешнего вида | ТУ 20.59.43-057-54146467-2018
50 | Определение водородного показателя (pH) водного раствора | ТУ 2415-001-52323505-2002 п.4.5
49 | Определение внешнего вида | ГОСТ 3333-80
48 | Определение сухого остатка без добавления соды | ГОСТ 18164-72 п.3.1
47 | Определение содержания серы рентгенофлуорисцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны | ГОСТ Р 52660-2006
46 | Определение внешнего вида пленки | ТУ 2312-015-23076885-2004
44 | Определение внешнего вида | ГОСТ 21150-87 п.3.2
43 | Определение внешнего вида | ТУ 3185-003-010554954-02
42 | Определение массовых долей едких щелочей в пересчете на гидрат окиси калия и углекислого калия | ГОСТ 9285-78 п.4.4
42 | Определение внешнего вида | ГОСТ 1033-79 п.4.2
41 | Внешний вид | ТУ 2379-001-30241830-2011
40 | Определение содержания механических примесей | ТУ 6-00-5763445-10-89 п.4.8
40 | Определение внешнего вида | ТУ 0254-005-01055954-02 п.5.2
39 | Определение серы методом энергодисперсионной ренгенофлуоресцентной спектрометрии (мг/кг) | ГОСТ Р 51947-2002
37 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 18375-73 п.3.3
36 | Определение общего загрязнения в средних дистиллятах, дизельном топливе и мет. эфирах жирных кислот | DIN EN 12662-2014
35 | Определение внешнего вида | ТУ 0253-010-25887352-2005 п.5.2
35 | Определение внешнего вида | ТУ 0254-001-65561488-2013 п.5.2
31 | Концентрация водородных ионов (рН) | ТУ 2379-001-30241830-2011
28 | Определение массовой доли моногидрата | ГОСТ 667-73 п.3.3
28 | Определение внешнего вида | ТУ 0254-082-70351853-2015
26 | Определение внешнего вида | ТУ 38.401-58-81-94 п.4.2
24 | Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии (%) | ГОСТ Р 51947-2002
24 | Определение внешнего вида пленки | ТУ 2316-004-23076885-2007
22 | Определение свободных органических кислот в пересчете на олеиновую кислоту | ГОСТ 6707-76 п.4.4
22 | Определение внешнего вида | ТУ 0254-006.17432726-10
19 | Определение внешнего вида | ГОСТ 19791-74 п.3.2
18 | Определение внешнего вида | ГОСТ 2706.1-74
18 | Определение внешнего вида | ТУ 0254-011-25887352-2007 п.5.2
17 | Определение плотности ареометром при 15 C (г/cм3) | ГОСТ 3900-85
17 | Определение внешнего вида смазки ЦИАТИМ-221 | ГОСТ 9433 п.7.3
17 | Определение содержания воды | ТУ 6-02-897-78
17 | Определение внешнего вида | ГОСТ 6465-76 п.3.4
16 | Определение внешнего вида и цвета | ГОСТ 14068-79 п.4.2
16 | Определение внешнего вида | ТУ 2422-005-58016916-2014 п.5.2
15 | Определение PH | ГОСТ 33581-2015
14 | Определение внешнего вида пленки лака | ГОСТ 15865-70 п.2.5
12 | Определение внешнего вида | ТУ 2113-004-70470322-2009 п.4.2
11 | Определение влажности | ГОСТ 8735-88 п.10

## Продукты
cnt | product_name
220496 | Электролит щелочной эксплуатационный
157307 | Масло осевое всесезонное
151721 | Смазка Буксол
57862 | Масло осевое зимнее для холодных районов
24585 | Баббит свинцовый Б16
17238 | Компрессорное масло КЗ-10С
13549 | Компрессорное масло КС-19
12909 | Топливо дизельное ЕВРО, зимнее
11566 | Электролит кислотный эксплуатационный
10454 | Топливо дизельное ЕВРО, летнее
9612 | Масло трансмиссионное ТМ-9П
8471 | Масло трансформаторное Т-1500
8366 | Вода для приготовления нитрито-фосфатной щелочной и нитрито-фосфатной (без щелочи) охлаждающей жидкости
8307 | Масло моторное М-14В2
8210 | Масло осевое зимнее
7931 | Смазка редукторная ОС марки "З"
7561 | Компрессорное масло КС-19п
6389 | Смазка редукторная ОС марки "Л"
6255 | Эксплуатационная нитрито-фосфатная охлаждающая жидкость (без щелочи)
6151 | Топливо дизельное ЕВРО
5158 | Свежеприготовленная нитрито-фосфатная охлаждающая жидкость (без щелочи)
4905 | Масло моторное М-14Г2ЦС
2924 | Дизельное топливо летнее
2698 | Свежеприготовленная нитрито-фосфатная щелочная охлаждающая жидкость
2486 | Вода для приготовления электролитов
2218 | Песок для песочниц локомотивов
2152 | Колодки тормозные чугунные для локомотивов ТИП М
2126 | Смазка редукторная ОСп марки "З"
1787 | Электролит щелочной свежеприготовленный
1672 | Смазка редукторная ОСп марки "Л"
1524 | Электроизоляционный лак КО-916
1419 | Масло моторное М-14Д2
1028 | Масло трансформаторное
996 | Электроизоляционный пропиточный лак ФЛ-98
942 | Водный раствор пенообразователя
934 | Масло трансформаторное Т-1500У
921 | Смазка редукторная ОС-3
893 | Электролит кислотный свежеприготовленный
829 | Эксплуатационная нитрито-фосфатная щелочная охлаждающая жидкость
807 | Дизельное топливо зимнее (минус 25)
673 | Дизельное топливо зимнее (минус 35)
593 | Эксплуатационный "Инкорт-8М"
545 | Смазка редукторная ОС-Л
499 | Вода дистилированная
482 | Масло индустриальное И-20А
439 | Арканол MULTITOP
423 | Крем косметический
410 | Топливо дизельное ЕВРО-ДТ-Л-К5
368 | Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ(У)
318 | Компаунд электроизоляционный пропиточный ЭЛКОМ ПК-21(э)
303 | Прочий материал
300 | Эмаль ПФ-115 Луч
288 | Эмаль пентафталева ПФ-М "Вега ЖД" быстросохнущая
271 | Пряжа фитильная специального назначения
253 | Дисперсионная среда для магнитных суспензий
226 | Масло приборное МВП
226 | Смазка Пласма-Т5
211 | Масло всесезонное гидравлическое ЛУКОЙЛ ВМГЗ
203 | Моющая косметическая продукция
201 | Смазка пластичная для автотормозных приборов ЖТ-79Л
186 | Компаунд электроизоляционный пропиточный ЭЛКОМ ПК-21У
159 | Масло осевое летнее
152 | Смазка ЦИАТИМ-201
129 | Масло индустриальное И-40А
127 | Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ
125 | Масло компрессорное КС-19п(А)
114 | Колодки тормозные чугунные для моторвагонного подвижного состава ТИП Ф
103 | Концентрат магнитной суспензии Диагма-1100
97 | Смазка полужидкая для контакта Колесо-Рельс Пума
95 | Концентрат магнитной суспензии Диагма-1200
88 | Авиационное масло МС-20
82 | Краска воднодисперсионная ВД-АК-13 В (фасадная)
81 | Смазка пластичная ПГК-1
71 | Масло трансформаторное гидрокрекинга ГК
69 | Магнитный порошок «МИНК- 200»
66 | Компрессорное масло К-19
65 | Масло трансмиссионное ТАп-15В
65 | Масло моторное М-14Д2Л
58 | Смазка графитная
58 | Дизельное топливо зимнее ДТ-З-К5 минус 32
56 | Магнитный порошок «МИНК-070М»
55 | Масло моторное ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД полусинтетическое SAE 10W-40, API CF-4/SG
53 | Концентрат магнитной суспензии «МИНК- 030»
52 | Масло трансмиссионное ТМ-3-18К
51 | Смазка ЦИАТИМ-221
49 | Смазка железнодорожная ЦНИИ КЗ
45 | Смазка Литол-24
44 | Смазка солидол жировой
41 | Масло для гидрообьемных передач МГЕ-46В
41 | Колодки тормозные локомотивные гребневые
39 | Масло марка А для гидромеханических передач
35 | Масло трансмиссионное ТСп-15К
34 | Моечные растворы
33 | Масло моторное М-8В
33 | Масло моторное Лукойл МОТО 2Т
33 | Масло моторное ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ синтетическое SAE 10W-40
33 | Масло трансмиссионное API GL-5
33 | Компрессорное масло КЗ-10Н
32 | Масло моторное М-10ДМ
32 | Препарат-модификатор эМПи-1 для буксовых узлов вагонов с цилиндрическими подшипниками
31 | Масло моторное ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА полусинтетическое SAE 10W-40, API CI-4/SL
31 | ПОС 40
31 | Масло моторное М-14Д2У
31 | Масло моторное М-8ДМ
30 | Масло трансмиссионное ЛУКОЙЛ ТМ-5
30 | ПОС 61
30 | Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32
29 | Масло моторное ЛУКОЙЛ-АВАНАГРД полусинтетическое SAE 10W-40, API CI-4
29 | Краска ВД-АК-1287 ПРОФИ белый
28 | Концентрат магнитной суспензии «МИНК- 010»
28 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая "ТОСОЛ-65 СЭХ"
27 | Масло моторное ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 15W-40, API CG-4/SJ
27 | Масло моторное ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА полусинтетическое SAE 10W-30, API CI-4/SL
27 | Калия гидрат окиси натрия
27 | Набор сверл по бетону BOSCH
25 | Кислота серная аккумуляторная Высший сорт
25 | Смазка рельсовая МС-27
25 | Эмаль ПФ-Вега ЖД RAL
24 | Пенообразователь ПО-1
24 | Масло моторное ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД полусинтетическое SAE 10W-40, API CG-4/SJ
24 | Масло трансформаторное Лукойл ВГ
23 | Масло моторное ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД полусинтетическое SAE 10W-40, API CH-4/SL
23 | Масло моторное ЛУКОЙЛ ЛЮКС полусинтетическое SAE 10W-40, API SL/CF
23 | Rosneft Kinetie ТМ-3-18
23 | Масло для автоматических коробок передач ЛУКОЙЛ ATF
23 | Масло моторное ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LA SAE 15W-40
23 | Набор инструмента электрика
23 | Растворитель Вега Р
22 | Масло моторное ЛУКОЙД ЛЮКС синтетическое SAE 5W-30, API SL/CF
22 | Паста эМПи-4 для прессовой посадки подшипников буксовых узлов вагонов
21 | Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное
21 | Масло моторное М-10Г2ЦС
21 | Масло Shell Rimula R4 X 15W-40
21 | Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний UNIOR 12200065 110/1 8х10
20 | Концентрат магнитной суспензии «МИНК- 045Л»
20 | Масло моторное ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40, API CI-4/SL
20 | Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 46
20 | Эмаль пентафталева ПФ-М "Вега ЖД"
19 | Краска воднодисперсионная ВД-КЧ-22 В
19 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая "ТОСОЛ-40 СЭХ"
19 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая "АНТИФРИЗ "FELIX CARBOX"
19 | Смесь отработанных нефтепродуктов
18 | Масло моторное М-10Г2к
18 | Масло для гидромеханических передач РЗ СМ МАРКИ А
18 | Ключ трубный шведского типа 481/6 1/ 2 дюйма
18 | Масло гидравлическое МГТ
18 | Набор инструментов LICOTA
17 | Масло моторное М-10В2С
17 | ПОС 30
17 | Сверло корончатое KARNASCH GOLD-LINE 20
16 | Баббит кальциевый БК2
16 | Масло Shell Helix HX7 5W-40
16 | Масла осевые Р3 СМ всесезонное
16 | Эмаль алкидно-уретановая АУ "Вега ЖД"
16 | Материал лакокрасочный PRIM PROMCOR Multicoat PN (ПРИМ ПРОМКОР)
15 | Масло трансмиссионное ТАД-17и
15 | Масло моторное ЛУКОЙЛ-ЛЮКС полусинтетическое SAE 5W-30 API SJ/SL/CF
15 | Масло моторное ЛУКОЙЛ-ЛЮКС полусинтетическое SAE 5W-40 API SJ/SL/CF
15 | Сверло спиральное RUKO КD 3,5 DIN 338 (ГОСТ 10902-77) Тип N
15 | Масло моторное универсальное всесезонное ЛУКОЙЛ СУПЕР п/с SAE 10W-40
14 | Масло моторное ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 15W-40, API CF-4/SG
14 | Бокорезы усиленные с эргономичными рукоятками UNIOR 12208837 466/1BI
14 | Сверло спиральное RUKO Ø 12 DIN 338 (ГОСТ 10902-77) Тип N
14 | Мазут
14 | Эмаль LAATU LAVA
13 | Масло моторное ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД полусинтетическое SAE 10W-40, API CH-4
13 | Концентрат для приготовления магнитопорошковой суспензии LY 1500
13 | Набор сверл по металлу из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостиком BOSCH 2608587018
13 | Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний ПКБ АРМА КГД 19х22
13 | Резец токарный расточной для глухих отверстий Т5К10
13 | Молоток слесарный с деревянной рукояткой ПКБ АРМА МЛК-1/05
13 | Набор сверл по металлу в металлическом кейсе HORTZ
13 | Материал защитный ПРИМ ПРОМКОР
13 | Грунтовка фасадная ВД-АК-0101 В
12 | Дизельное топливо арктическое
12 | Смазка ВНИИ НП-232
12 | Масло индустриальное И-12А
12 | Кислота соляная ингибиторная НАПОР-HCl
12 | Масло моторное ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА полусинтетическое SAE 10W-40, API CH-4/CG-4/SJ
12 | Смазка ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 2-160 HD
12 | Дизельное топливо
12 | Краска органорастворимая для нанесения разметки АК-ДОР-ВЕГА
11 | Болторез UNIOR 596/6А 12210968 D=16 L=900
11 | Ключ моментный UNIOR 12215487 264 28-210НМ квадрат=1/2 дюйма
11 | Набор отверток изолированных с эргономичными рукоятками 12217043
11 | Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний ПКБ АРМА КГД 24х27
11 | Ножницы по металлу универсальные UNIOR 12215040
11 | Масло трансмиссионное SAE 80W-90

## Журналы
cnt | journal_name | department_name
230166 | П-1 Журнал регистрации | Боготольская лаборатория
175915 | П-1 Журнал регистрации | Иланская лаборатория
153005 | П-1 Журнал регистрации | Абаканская лаборатория (Абакан)
137579 | П-10 Нефтепродукты с электровозов | Боготольская лаборатория
114297 | П-1 Журнал регистрации | Красноярская химико-техническая лаборатория
88801 | П-10 Нефтепродукты с электровозов | Иланская лаборатория
87388 | П-10 Нефтепродукты с электровозов | Абаканская лаборатория (Абакан)
69364 | П-18 Эксплуатационный щелочной электролит | Боготольская лаборатория
59715 | П-18 Эксплуатационный щелочной электролит | Иланская лаборатория
51192 | П-1 Журнал регистрации | Ужурская лаборатория (Ачинск)
50197 | П-18 Эксплуатационный щелочной электролит | Абаканская лаборатория (Абакан)
46612 | П-1 Журнал регистрации | Ужурская лаборатория (Ужур)
34887 | П-1 Журнал регистрации | Абаканская лаборатория (Аскиз)
31185 | П-9 Нефтепродукты с тепловозов (ТУ-145) | Ужурская лаборатория (Ачинск)
29669 | П-9 Нефтепродукты с тепловозов. Форма ТУ-145. | Красноярская химико-техническая лаборатория
27407 | П-18 Эксплуатационный щелочной электролит | Красноярская химико-техническая лаборатория
23187 | П-9 Нефтепродукты с тепловозов(ТУ-145) | Абаканская лаборатория (Аскиз)
22681 | П-10 Нефтепродукты с электровозов | Красноярская химико-техническая лаборатория
22487 | П-9 Нефтепродукты с тепловозов (ТУ-145) | Ужурская лаборатория (Ужур)
15022 | П-11 Нефтепродукты с электропоездов | Красноярская химико-техническая лаборатория
13736 | П-22 Баббиты, Припои | Боготольская лаборатория
8474 | П-9 Нефтепродукты с тепловозов (ТУ-145) | Иланская лаборатория
7786 | П-22 Баббиты, Припои | Абаканская лаборатория (Абакан)
7061 | П-18 Эксплуатационный щелочной электролит | Ужурская лаборатория (Ужур)
3757 | П-14 Дизельное топливо на пунктах эккипировки | Иланская лаборатория
3558 | П-20 Эксплуатационный кислотный электролит | Красноярская химико-техническая лаборатория
3334 | П-4 Свежеприготовленная охлаждающая жидкостьТУ-142 | Ужурская лаборатория (Ужур)
3321 | П-14 Дизельное топливо на пунктах эккипировки | Ужурская лаборатория (Ужур)
3123 | П-14 Дизельное топливо на пунктах эккипировки | Ужурская лаборатория (Ачинск)
2920 | П-18 Эксплуатационный щелочной электролит | Ужурская лаборатория (Ачинск)
2911 | П-14 Дизельное топливо на пунктах эккипировки | Боготольская лаборатория
2642 | П-14 Дизельное топливо на пунктах экипировки | Красноярская химико-техническая лаборатория
2575 | П-20 Эксплуатационный кислотный электролит | Абаканская лаборатория (Аскиз)
2514 | П-14 Дизельное топливо на пунктах эккипировки | Абаканская лаборатория (Абакан)
2476 | П-22 Баббиты, Припои | Иланская лаборатория
2434 | П-4 Свежеприготовленная охлаждающая жидкостьТУ-142 | Иланская лаборатория
2424 | П-4 Свежеприготовленная охлаждающая жидкостьТУ-142 | Ужурская лаборатория (Ачинск)
2417 | П-4 Свежеприготовленная охл. жидкость(ТУ-142) | Абаканская лаборатория (Аскиз)
2388 | П-3 Вода для приготовления охл. жидкости (ТУ-142) | Иланская лаборатория
2380 | П-12 Входной контроль нефтепродуктов. Форма ТУ-155 | Красноярская химико-техническая лаборатория
2358 | П-14 Дизельное топливо на пунктах эккипировки | Абаканская лаборатория (Аскиз)
2100 | П-20 Эксплуатационный кислотный электролит | Ужурская лаборатория (Ачинск)
2006 | П-5 Эксплуатационная охлаждающая жидкость | Красноярская химико-техническая лаборатория
1956 | П-20 Эксплуатационный кислотный электролит | Иланская лаборатория
1922 | П-3 Вода для приготовления охл. жидкости (ТУ-142) | Ужурская лаборатория (Ачинск)
1889 | П-26 Электроизоляционный лак | Иланская лаборатория
1798 | П-5 Вода для охлаждения дизеля тепловоза | Ужурская лаборатория (Ужур)
1770 | П-5 Эксплуатационная охлаждающая жидкость | Ужурская лаборатория (Ачинск)
1741 | П-5 Эксплуатационная охлаждающая жидкость | Абаканская лаборатория (Аскиз)
1689 | П-3 Вода для приготовления охл. жидкости (ТУ-142) | Ужурская лаборатория (Ужур)
1638 | П-13 Хранение нефтепродуктов. Форма ТУ-155 | Боготольская лаборатория
1563 | П-13 Хранение нефтепродуктов. Форма ТУ-155 | Ужурская лаборатория (Ужур)
1457 | П-13 Хранение нефтепродуктов. Форма ТУ-155 | Ужурская лаборатория (Ачинск)
1310 | Пробивное напряжение | Иланская лаборатория
1263 | П-30 Инструмент | Красноярская химико-техническая лаборатория
1256 | П-17 Свежеприготовленный щелочной электролит | Боготольская лаборатория
1245 | П-13 Хранение нефтепродуктов. Форма ТУ-155 | Иланская лаборатория
1187 | Электролиты с электропоездов | Красноярская химико-техническая лаборатория
1136 | П-13 Хранение нефтепродуктов. Форма ТУ-155 | Красноярская химико-техническая лаборатория
1077 | П-12 Входной контроль нефтепродуктов. Форма ТУ-155 | Ужурская лаборатория (Ачинск)
975 | П-46 Лакокрасочные материалы | Красноярская химико-техническая лаборатория
938 | П-49 Колодки | Красноярская химико-техническая лаборатория
880 | П-18 Эксплуатационный щелочной электролит | Абаканская лаборатория (Аскиз)
850 | П-26 Электроизоляционный лак | Боготольская лаборатория
826 | Кислотный электролит с тепловозов | Ужурская лаборатория (Ачинск)
782 | П-11 Нефтепродукты с электропоездов | Абаканская лаборатория (Абакан)
755 | П-9 Нефтепродукты с тепловозов(ТУ-145) | Абаканская лаборатория (Абакан)
754 | П-5 Эксплуатационная охлаждающая жидкость | Иланская лаборатория
746 | П-12 Входной контроль нефтепродуктов. Форма ТУ-155 | Ужурская лаборатория (Ужур)
693 | Щелочной электролит с тепловозов | Ужурская лаборатория (Ужур)
666 | П-49 Колодки | Ужурская лаборатория (Ужур)
641 | П-31 Пеногаситель | Ужурская лаборатория (Ужур)
622 | Пробивное напряжение | Боготольская лаборатория
618 | П-47 Средства индивидуальной защиты | Красноярская химико-техническая лаборатория
607 | П-29 Материалы, подлежащие входному контролю | Иланская лаборатория
552 | П-16 Вода для приготовления электролита | Боготольская лаборатория
534 | П-20 Эксплуатационный кислотный электролит | Ужурская лаборатория (Ужур)
523 | П-13 Хранение нефтепродуктов. Форма ТУ-155 | Абаканская лаборатория (Абакан)
512 | П-49 Колодки | Абаканская лаборатория (Абакан)
506 | П-16 Вода для приготовления электролита | Иланская лаборатория
490 | П-12 Входной контроль нефтепродуктов. Форма ТУ-155 | Абаканская лаборатория (Абакан)
483 | П-16 Вода для приготовления электролита | Абаканская лаборатория (Абакан)
481 | П-29 Материалы, подлежащие входному контролю | Красноярская химико-техническая лаборатория
473 | П-25 Песок | Боготольская лаборатория
390 | П-12 Входной контроль нефтепродуктов. Форма ТУ-155 | Боготольская лаборатория
388 | Периодические испытания | Боготольская лаборатория
384 | Щелочной электролит с тепловозов | Ужурская лаборатория (Ачинск)
365 | Периодические испытания | Абаканская лаборатория (Абакан)
352 | П-16 Вода для приготовления электролита | Ужурская лаборатория (Ужур)
336 | П-25 Песок | Иланская лаборатория
336 | П-25 Песок | Абаканская лаборатория (Абакан)
316 | П-11 Нефтепродукты с электропоездов | Боготольская лаборатория
314 | П-25 Песок | Ужурская лаборатория (Ачинск)
302 | П-25 Песок | Ужурская лаборатория (Ужур)
292 | П-22 Баббиты, Припои | Красноярская химико-техническая лаборатория
285 | П-17 Свежеприготовленный щелочной электролит | Абаканская лаборатория (Абакан)
279 | П-12 Входной контроль нефтепродуктов. Форма ТУ-155 | Иланская лаборатория
271 | П-17 Свежеприготовленный щелочной электролит | Ужурская лаборатория (Ужур)
268 | П-3 Вода для приготовления охл. жидкости(ТУ-142) | Абаканская лаборатория (Аскиз)
264 | П-21 Дистиллированная вода | Ужурская лаборатория (Ужур)
257 | П-17 Свежеприготовленный щелочной электролит | Иланская лаборатория
256 | П-8 Эксплуатационный «Инкорт-8М» | Ужурская лаборатория (Ужур)
254 | П-25 Песок | Красноярская химико-техническая лаборатория
250 | П-19 Свежеприготовленный кислотный электролит | Иланская лаборатория
249 | П-4 Свежеприготовленная охлаждающая жидкостьТУ-142 | Красноярская химико-техническая лаборатория
247 | П-31 Пеногаситель | Ужурская лаборатория (Ачинск)
239 | П-26 Электроизоляционный лак | Ужурская лаборатория (Ужур)
238 | П-16 Вода для приготовления электролита | Ужурская лаборатория (Ачинск)
222 | П-8 Эксплуатационный «Инкорт-8М» | Ужурская лаборатория (Ачинск)
221 | Пробивное напряжение | Красноярская химико-техническая лаборатория
215 | П-13 Входной контроль, хранение нефтепрод.(ТУ-15) | Абаканская лаборатория (Аскиз)
202 | П-9 Нефтепродукты с тепловозов (ТУ-145) | Боготольская лаборатория
202 | П-16 Вода для приготовления электролита | Абаканская лаборатория (Аскиз)
197 | П-19 Свежеприготовленный кислотный электролит | Ужурская лаборатория (Ачинск)
194 | П-19 Свежеприготовленный кислотный электролит | Абаканская лаборатория (Аскиз)
191 | П-12 Входной контроль, хранение ДТ (ТУ-155) | Абаканская лаборатория (Аскиз)
183 | П-19 Свежеприготовленный кислотный электролит | Ужурская лаборатория (Ужур)
172 | П-3 Вода для приготовления охл. жидкости(ТУ-142) | Красноярская химико-техническая лаборатория
155 | П-24 Индикаторные материалы | Красноярская химико-техническая лаборатория
146 | П-16 Вода для приготовления электролита | Красноярская химико-техническая лаборатория
139 | П-24 Индикаторные материалы | Иланская лаборатория
138 | П-25 Песок | Абаканская лаборатория (Аскиз)
136 | Периодические испытания | Абаканская лаборатория (Аскиз)
128 | П-21 Дистиллированная вода | Ужурская лаборатория (Ачинск)
128 | П-15 Дисперсионная среда для магнитных суспензий | Красноярская химико-техническая лаборатория
120 | П-17 Свежеприготовленный щелочной электролит | Красноярская химико-техническая лаборатория
120 | П-15 Дисперсионная среда для магнитных суспензий | Иланская лаборатория
108 | Тестовый журнал регистрации | Красноярская химико-техническая лаборатория
106 | Периодические испытания | Ужурская лаборатория (Ачинск)
102 | П-29 Материалы, подлежащие входному контролю | Боготольская лаборатория
92 | Периодические испытания | Красноярская химико-техническая лаборатория
88 | П-23 Пряжа | Боготольская лаборатория
87 | Пробивное напряжение | Абаканская лаборатория (Абакан)
77 | П-29 Материалы, подлежащие входному контролю | Ужурская лаборатория (Ужур)
65 | П-29 Материалы, подлежащие входному контролю | Ужурская лаборатория (Ачинск)
64 | П-23 Пряжа | Иланская лаборатория
64 | П-23 Пряжа | Абаканская лаборатория (Абакан)
61 | П-21 Дистиллированная вода | Иланская лаборатория
56 | П-21 Дистиллированная вода | Боготольская лаборатория
56 | Щелочной электролит с тепловозов | Абаканская лаборатория (Аскиз)
52 | П-21 Дистиллированная вода | Красноярская химико-техническая лаборатория
51 | П-21 Дистиллированная вода | Абаканская лаборатория (Абакан)
45 | П-23 Пряжа | Красноярская химико-техническая лаборатория
45 | П-49 Колодки | Иланская лаборатория
42 | П-24 Индикаторные материалы | Абаканская лаборатория (Аскиз)
40 | Периодическая испытания | Ужурская лаборатория (Ужур)
39 | П-49 Колодки | Боготольская лаборатория
34 | Кислота | Красноярская химико-техническая лаборатория
33 | П-31 Пеногаситель | Абаканская лаборатория (Аскиз)
32 | П-24 Индикаторные материалы | Абаканская лаборатория (Абакан)
30 | П-26 Электроизоляционный лак | Красноярская химико-техническая лаборатория
30 | П-10 Нефтепродукты с электровозов | Ужурская лаборатория (Ужур)
29 | Периодические испытания | Иланская лаборатория
28 | П-3 Вода для приготовления охл. жидкости(ТУ-142) | Абаканская лаборатория (Абакан)
25 | П-24 Индикаторные материалы | Ужурская лаборатория (Ужур)
25 | П-24 Индикаторные материалы | Боготольская лаборатория
23 | П-3 Вода для приготовления охл. жидкости (ТУ-142) | Боготольская лаборатория
22 | П-19 Свежеприготовленный кислотный электролит | Красноярская химико-техническая лаборатория
22 | Регистрация проб ВЛК (Красноярск) | Красноярская химико-техническая лаборатория
17 | Результаты проб ВЛК (Красноярск) | Красноярская химико-техническая лаборатория
16 | П-24 Индикаторные материалы | Ужурская лаборатория (Ачинск)
16 | П-11 Нефтепродукты с электропоездов | Иланская лаборатория
14 | П-5 Эксплуатационная охлаждающая жидкость | Абаканская лаборатория (Абакан)
14 | П-32 Журнал внутрилабораторного контроля | Красноярская химико-техническая лаборатория
12 | П-11 Нефтепродукты с электропоездов | Ужурская лаборатория (Ужур)

## ГОСТы
cnt | gost_prefix | gost_num | gost_name
481715 | Инструкция | 01 ДК.421457.001 И 2005г | Инструкция по применению смазочных материалов. Локомотивы и моторвагонный подвижной состав
198586 | Инструкция | ПКТБЦУНР.25.0001 И | Электролит для аккумуляторных батарей
38512 | Инструкция | ПКТБ Н.25.0001 И | Инструкция по контролю качества электролитов (и их материалов) аккумуляторных батарей
22603 | Инструкция | ПКБ ЦТ.25.0088 | Инструкция по приготовлению и применению охлаждающей жидкости для систем охлаждения двигателей тепловозов и дизель-поездов
16014 | ГОСТ | 1320-74 с изм. 1-7 | Баббиты оловянные и свинцовые. Технические условия
11537 | ГОСТ | 32511-2013 | Топливо дизельное ЕВРО
7513 | ТИ | 25000.00000 | Заливка моторно-осевых подшипников локомотивов баббитом Б16
2219 | ТТ | Песок для песочниц локомотивов | Песок для песочниц локомотивов, следующих по территории государств-участников Содружества
2192 | ГОСТ | 30249-97 | Колодки тормозные чугунные для локомотивов. Технические условия
1535 | ГОСТ | 12337-84 с изм. 1-7 | Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия
1478 | СТО | 65561488-018-2013 с изм 1-4 | Масло компрессорное ЛУКОЙЛ КЗ-10С
1428 | Инструкция | ПКТБ Н.25.0004И | Лабораторный контроль качества охлаждающей воды для систем охлаждения дизелей тепловозов и дизель поездов, автоматрис и рельсовых автобусов
1099 | ГОСТ | 12294-66 с изм. 1-5 | Лак электроизоляционный пропиточный ФЛ-98
1068 | ТУ | 0254-082-70351853-2015 | Смазка редукторная ОС. Технические условия
1011 | ГОСТ | 16508-70 | Лаки кремнийорганические электроизоляционные
883 | ТУ | 0254-107-01124328-01 с изм. 1-3 | Смазка пластичная Буксол
881 | Инструкция | ЦТ-ЦУО 175 | Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном подвижном составе
749 | ТУ | 38.40158-107-97 | Масло трансформаторное Т-1500У
556 | ГОСТ | 9243-75 с изм. 1-5 | Масло компрессорное из сернистых нефтей КС-19. Технические условия
462 | ГОСТ | 20799-88 с изм. 1-5 | Масла индустриальные. Технические условия
423 | ГОСТ | 31460-2012 | Кремы косметические. Общие ТУ
360 | ГОСТ | 6709-72 с изм. 1,2 | Вода дистиллированная. Технические условия
330 | СТО | 65561488-006-2011 с изм. 1-5 | Масло ЛУКОЙЛ осевое "В"
300 | ТУ | 2312-001-48778594-2013 | Эмаль ПФ-115 Луч
294 | ГОСТ | 610-72 с изм. 1-7 | Масла осевые. Технические условия
288 | ТУ | 2312-015-23076885-2004 изм. 1,2 | Эмаль пентафталевая ПФ-М "Вега ЖД"
270 | ТИ | б/н | по применению материалов индикаторных КМС "МИНК-030", КМС "МИНК-010", МП "МИНК-200", МП "МИНК-070", КМС "МИНК-045Л"
269 | Инструкция | ПКБ ЦТ.25.0103 | Технология подготовки, заправки, подбивки и уход в процессе эксплуатации МОП ТЭД локомотивов
267 | ГОСТ | 982-80 с изм. 1-3 | Масла трансформаторные. Технические условия
237 | ГОСТ | 1805-76 с изм. 1,2 | Масло приборное МВП. Технические условия
210 | ТУ | 38.401-58-243-99 | Масло компрессорное КС-19п
203 | ГОСТ | 31696-2012 | Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие ТУ
198 | ТУ | 2662-003-41086427-97 | Материалы индикаторные цветные для магнитопорошковой дефектоскопии
179 | ТУ | 00044434-005-2005с изм. 1-11 | Масла моторные универсальные всесезонные Лукойл-Авангард технические условия
145 | ТУ | 0254-002-01055954-01 | Смазка пластичная для автотормозных приборов ЖТ-79Л
144 | ТУ | 00044434-003-2005 с изм. 1-6 | Масла моторные универсальные всесезонные Лукойл-Люкс технические условия
134 | ТУ | 00044434-026-2013 с изм. 1-7 | Масла моторные Лукойл Авангард технические условия
133 | ТУ | 0254-006.17432726-10 с изм.1,2 | Смазка ПЛАСМА-Т5
123 | ГОСТ | 6267-74 с изм. 1-4 | Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия
120 | ТУ | 38.101479-00 | Масло всесезонное гидравлическое ЛУКОЙЛ ВМГЗ
114 | ГОСТ | 6948-81 | Пенообразователь ПО-1
114 | ТУ | 2316-004-23076885-2007 | Краски водно-дисперсионные
111 | ГОСТ | 28186-89 | Колодки тормозные для моторвагонного подвижного состава. Технические условия
111 | ГОСТ | 58144-2018 | Вода дистиллированная. Технические условия
108 | ТУ | 32 ЦТ 551-84 | Смазка редукторная ОС
104 | ТУ | 0254-001-65561488-2013 | Смазка редукторная ОС
103 | ТУ | 38.301-41-181-2002 | Масло моторное М-14Д2 (М-14Д2У)
102 | ГОСТ | 12337-2020 | Масла моторные для дизельных двигателей. Технические условия.
98 | ТУ | 38.401-58-81-94 | Смазка редукторная ОСп
89 | ТУ | 38.401-58-243-99 изм.1-6 | Масло компрессорное КС-19п(А)
89 | ГОСТ | 610-2017 | Масла осевые. Технические условия
88 | ГОСТ | 21743-76 | Масла авиационные
86 | ГОСТ | 305-2013 | Топливо дизельное. Технические условия
83 | ТУ | 32 ЦТ 2232-97 с изм. 1-4 | Смазка полужидкая для контакта Колесо-рельс ПУМА
80 | ТУ | 0254-013-00148820-99 | Смазка железнодорожная ЛЗ ЦНИИ (у)
70 | ГОСТ | 21931-76 | Припои оловянно-свинцовые в изделиях
67 | ТУ | 0253-008-70351853-2011 | Масла осевые РЗ СМ всесезонное и северное
65 | ТУ | 0253-053-00044434-2005 | Масло моторное М-14Д2Л
64 | ТУ | 3185-003-01055954-02 | Смазка пластичная ПГК-1
63 | ГОСТ Р | 55475-2013 | Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное
61 | ТУ | 38.1011025-85 | Масло трансформаторное гидрокрекинга ГК
54 | ТУ | 2379-001-73527608-2004 | МП МИНК-070 М
52 | ТУ | 2312-010-23076885-2002 изм. 1,2 | Эмаль ПФ-Вега ЖД
50 | ГОСТ | 23652-79 с изм. 1-8 | Масла трансмиссионные. Технические условия
48 | ТУ | 0253-010-25887352-2005 | Препарат-модификатор эМПи-1 для буксовых узлов вагонов с цилиндрическими подшипниками
46 | ТУ | 2379-001-73527608-2004 | МП МИНК-200
46 | ТУ | 20.59.43-057-54146467-2018 | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая "ТОСОЛ-40 СЭХ", "ТОСОЛ-65 СЭХ"
45 | ГОСТ | 21150-2017 | Смазка Литол-24. Технические условия
43 | ГОСТ | 9433-80 с изм. 1-3 | Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия
43 | ТУ | 2379-001-73527608-2004 | КМС МИНК-030
42 | ГОСТ | 19791-74 с изм.4 | Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ
37 | ГОСТ | 1033-79 с изм. 1-3 | Смазка солидол жировой. Технические условия
37 | Технический регламент | ТС 030/2012 | О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальныи жидкостям
34 | Правила |  | ТЭЭП
33 | СТО | 00044434-017-2010 с изм. 1-7 | Масло моторное ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ синтетическое SAE 10W-40
32 | ГОСТ Р | 52368-2005 с изм. 1 | (ЕН 590:2009) Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия
32 | ГОСТ | 3333-80 с изм. 1-3 | Смазка графитная. Технические условия
32 | ГОСТ | 8581-78 | Масло моторное М-10ДМ
31 | ГОСТ | 8581-78 с изм. 1-11 | Масло моторное для автотракторных дизелей М-8ДМ
30 | ГОСТ | 10541-78 с изм. 1-6 | Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия
30 | СТО | 44918199-103-2017 | Масло трансмиссионное Rosneft Kinetic TM-3-18
29 | ГОСТ | 667-73 | Кислота серная аккумуляторная. Технические условия
29 | ТУ | 2316-002-84353005-2011 | Краска ВД-АК-1287 ПРОФИ белый
29 | ТУ | 38.401-58-177-96 | Масло трансформаторное Лукойл ВГ
28 | ТУ | 38.001347-00 | Масло для гидрообьемных передач МГЕ-46В
27 | СТО | 00044434-009-2006 с изм. 1.7 | Масло трансмиссионное ТМ-5
26 | ГОСТ | 1861-73 с изм. 1-3 | Масла компрессорные. Технические условия
26 | СТО | 00044434-001-2005 | Масло моторное универсальное всесезонное ЛУКОЙЛ СУПЕР полусинтетическое SAE 10W-40, API SG/CD
24 | ТУ | 0253-034-00148843-2002 | Масло трансмисионное "ТМ-9п"
23 | СТО | 00044434-017-2010 с изм. 1-10 | Масло моторное ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LA SAE 15W-40
22 | ТУ | 2113-004-70470322-2009 | Смазка рельсова МС-27
21 | ГОСТ | 21046-2021 | Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия
20 | ТУ | 2319-028-23076885-2010 изм.1 | Растворитель Вега Р
19 | ТУ | 79345251-002-2008 с изм. 1 | Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей Лукойл МОТО 2Т технические условия
19 | ТУ | 0254-011-25887352-2007 | Паста эМПи-4 для прессовой посадки подшипников буксовых узлов вагонов
19 | ТУ | 2422-068-36732629-2006, изм.1-8 | Жидкость охлаждаюая низкозамерзающая "АНТИФРИЗ "FELIX CARBOX"
18 | ГОСТ | 8581-78 | Масло моторное М10-Г2к первый сорт
18 | ТУ | 0253-030-00148599-2005 с изм. 1-6 | Масло для автоматических коробок передач ЛУКОЙЛ ATF
18 | ТУ | 0253-010-79345251-2008 | Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 46
17 | СТО | 79345251-002-2008 | Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей ЛУКОЙЛ МОТО 2Т
16 | ГОСТ | 1209-90 | Баббиты кальциевые в чушках. Технические условия
16 | ГОСТ | 9285-78 с изм. 1,2 | Калия гидрат окиси технический. Технические условия
16 | ТУ | 0253-015-70351853-2009 | Масло для гидромеханических передач РЗ СМ МАРКИ А
16 | СТО | 79345251-014-2009 | Масло ЛУКОЙЛ марка А для гидромеханических передач
16 | ТУ | 2612-008-47517437-99 | Электролит для кислотных аккумуляторов
16 | ТУ | 2312-016-23076885-2005 изм.1 | Эмаль алкидно-уретановая АУ "Вега ЖД"
16 | ТУ | 2313-048-53945212-2012 с изм. 1,2 | Материал лакокрасочный защитный PRIM PROMCOR Mulicoat PN
15 | ГОСТ | 21930-76 | Припои оловянно-свинцовые в чушках
15 | ТУ | 0254-005-01055954-02 | Смазка антиобледенительная ЦНИИ КЗ
14 | ГОСТ | 10585-2013 | Топливо нефтяное Мазут
14 | ТУ | 38.1011103-87 | Масло гидравлическое МГТ
14 | ТУ | 20.30.12-001-56180882-2022 | Эмаль LAATU LAVA
13 | ТУ | 2379-001-30241830-2011 | Концентрат для приготовления магнитопорошковой суспензии LY 1500
13 | ТУ | 2379-003-73527608-2005 | КМС МИНК-045Л
13 | ТУ | 2458-007-53945212-03 изм. 1 | Материал защитный ПРИМ ПРОМКОР
12 | ГОСТ | 14068-79 с изм. 1,2 | Паста ВНИИ НП-232. Технические условия
12 | СТО | 65561488-008-2011 с изм. 1-5 | Масло трансмиссионное ТМ-9п
12 | СТО | 65561488-029-2015 c из. 1-6 | Смака ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 2-160 HD
12 | ТУ | 2313-019-23076885-2010 | Краска органорастворимая для нанесения разметки АК-ДОР-ВЕГА
12 | ТУ | 0253-061-70351853-2012 | Масло трансмиссионное ТМ-9П. Технические условия.
11 | ТУ | 2132-025-52257004-2015 | Калия гидрат окиси технический твердый
11 | ТУ | 2379-001-73527608-2004 | КМС МИНК-010
11 | ТУ | 38.401-58-149-96 | Масло компрессорное К3-10Н
11 | ГОСТ | 21046-86 | Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия.
11 | ГОСТ | 6267-2021 | Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия