## Методы
cnt | method_name | method_gost_num
417 | МВИ массовой концентрации металлов в пробах питьевых, природных и сточных вод. | ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
236 | Методика измерений массовых концентраций взвешенных веществ | ПНД Ф 14.1:2:4.254-09
208 | Определение биохимического потребления кислорода через 5 дней (БПК-5) в пробах вод амперометрическим методом НДП 10.1:2:3.131-2016 | НДП 10.1:2:3.131-2016
203 | Аргентометрический метод определения массовой концентрации хлоридов в пробах природных и сточных вод | ПНД Ф 14.1:2:3.96-97
198 | Титриметрический метод определения химического потребления кислорода в пробах природных и сточных вод | ПНД Ф 14.1:2:3.100-97
162 | Определения массовой концентрации ионов аммония NH4 с учетом отгона и без в водах фотометрическим методом с реактивом Несслера | ПНД Ф 14.1:2:3.1-95
144 | Турбидиметрический метод определения массовой концентрации сульфат-ионов в пробах природных и сточных вод | ПНД Ф 14.1:2.159-2000
125 | Фотометрический метод определения массовой концентрации нитрит-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах | ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023
110 | МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и очищенных сточных водах | ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000
106 | Фотометрический метод определения массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
84 | Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах сточных вод методом ИК-спектрометрии с применением концентратомеров серии КН | ПНД Ф 14.1.272-2012
73 | МВИ массовой концентрации роданидов в пробах питьевых, природных и сточных вод ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 | ПНД Ф 14.1:2:4.156-99
66 | Потенциометрический метод определения pH в водах | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
62 | Методика измерений массовой концентрации Бенз(а)пирена в пробах природных, питьевых и сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием | ПНД Ф 14.1:2:4.186-2002
60 | Методика измерений массовой концентрации летучих с паром фенолов в природных и очищенных сточных водах фотометрическим методом после отгонки | НД 1.29-2008 (ФР.1.31.2013.15371)
55 | Методика выполнения измерений массовой концентрации летучих фенолов в природных и очищенных сточных водах фотометрическим методом после отгонки с водяным паром | ПНД Ф 14.1:2.105-97
52 | Определения массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в водах экстракционно-фотометрическим методом | ПНД Ф 14.1:2:4.15-95
48 | МВИ массовой концентрации фенолов в пробах питьевых, природных и сточных вод. | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
39 | Определение биохимического потребления кислорода с оксиметром | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 п.10.2
36 | Фотометрический метод определения массовой концентрации фосфат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах | ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023
36 | МВИ массовой концентрации Жиров в пробах сточных вод. | ПНД Ф 14.1.281-15
30 | Инструкция по эксплуатации. Анализатор воды HI 98108 | Инструкция по эксплуатации. Анализатор воды HI 98108
26 | МВИ содержания металлов в твердых объектах методом спектрометрии | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98
24 | Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации цианидов в природных и сточных водах фотометрическим методом с пиридином и барбитуровой кислотой | ПНД Ф 14.1:2.56-96
22 | Определение массовой концентрации нефтепродуктов флюорометрическим методом | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
21 | Фотометрический метод определения массовой концентрации хрома общего в питьевых, природных и сточных водах | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96
20 | Методика измерений величины химического потребления кислорода ФР.1.31.2015.20143 | НД 1.2-2008 (ФР.1.31.2015.20143)
18 | Гравиметрический метод определения массовой концентрации сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
18 | Методика измерений массовых концентраций сероводорода, сульфидов и гидросульфидов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
14 | Массовая концентрация гидрокарбонатов и щёлочность природных вод | РД 52.24.493-2020 (вариант 2)
14 | Методика измерений массовой концентрации формальдегида в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом с ацетилацетоновым реактивом | ПНД Ф 14.1:2:4.84-96
14 | Массовая концентрация фосфатного фосфора в водах. Методика измерений фотометрическим методом | РД 52.24.382-2019
14 | МИ массовой концентрации фторид-ионов фотометрическим методом с лантан (церий) ализаринкомплексоном. | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002
13 | Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. | ПНД Ф 14.1:2:4.50-2023
13 | Методика измерений общей жёсткости в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом. | ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
13 | Методика определения содержания анионов (хлорид-, сульфат-, нитрат-, бромид- и йодид-ионов) в сточных водах методом ионной хроматографии | ПНД Ф 14.1.175-2000
12 | Методика измерений массовой концентрации ртути в пробах природных, питьевых, минеральных, сточных вод | ПНД Ф 14.1:2:4.271-12 метод А
11 | Определение сухого остатка | ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010
11 | Методика выполнения измерений массовой концентрации общей ртути в пробах природной, питьевой и сточной воды методом «холодного пара» | ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000

## Продукты
cnt | product_name
425 | Поверхностные воды
273 | Сточные воды
114 | Воды сточные очищенные
35 | Подземные воды
24 | Питьевая вода
14 | Природные воды

## Отчеты
cnt | template_type | template_type_real
1115 | Протокол отбора воды | Отчет по пробе
299 | Протокол испытаний сточной и природной воды | Отчет по пробе
196 | Направление на испытания отдельной пробы | Отчет по пробе
66 | Результат испытаний сточной и природной воды | Отчет по пробе
37 | Форма 2 | Отчет по группе объектов справочника
36 | График поверки оборудования | Отчет по группе объектов справочника
23 | Акт приемки воды | Отчет по пробе

## Журналы
cnt | journal_name | department_name
819 | Прием проб воды 07.01Д | ИЦ ЦЛАТИ Алтай
705 | Д.Результаты испытаний воды | ИЦ ЦЛАТИ Алтай
331 | Д. Отбор проб воды | ИЦ ЦЛАТИ Алтай
40 | Контрольные образцы ВЛК | ИЦ ЦЛАТИ Алтай
18 | Прием проб воды 07.01Г | ИЦ ЦЛАТИ Алтай
14 | Г. Отбор проб воды | ИЦ ЦЛАТИ Алтай
14 | Журнал внутрилабораторных испытаний | ИЦ ЦЛАТИ Алтай