## Методы
cnt | method_name | method_gost_num
3591 | Определение фракционного состава для авиатоплива (ГОСТ 10227-86) | ГОСТ 2177-99
2122 | Определение фракционного состава для ДТ ЕВРО(ГОСТ 32511-2013) | ГОСТ 2177-99
1479 | Определение плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром (кг/м3) | ГОСТ Р 51069-97
1311 | Определение температуры вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75
1288 | Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости (полный) | ГОСТ 33-2000
851 | Определение плотности ареометром при 20 C (кг/м3) | ГОСТ 3900-85
800 | Определение предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре | ГОСТ 22254-92
796 | Определение содержания механических примесей и воды | ГОСТ 10227-86 п. 4.5
796 | Определения содержания ПВКЖ в топливе | Методические рекомендации по анализу качества ГСМ в ГА, п. 8.4.7
666 | Определение удельной электрической проводимости | ГОСТ 25950-83
590 | Определение температуры помутнения и температуры начала кристаллизации | ГОСТ 5066-2018 Метод Б
562 | Определение смол выпариванием струей | ГОСТ 1567-97
553 | Определение кислотности | ГОСТ 5985-79
544 | Определение механических примесей (мг/кг) | ГОСТ 6370-83
540 | Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75
530 | Определение серы методом энергодисперсионной ренгенофлуоресцентной спектрометрии (мг/кг) | ГОСТ Р 51947-2002
504 | Метод испытания на взаимодействие с водой | ГОСТ 27154-86
504 | Метод испытания на взаимодействие с водой | ГОСТ 27154-86
475 | Определение содержания воды (мг/кг) | ГОСТ 2477-2014
452 | Определение температуры помутнения | ГОСТ 5066-91 (метод Б)
371 | Определение содержания воды методом кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру | ГОСТ Р ИСО 12937-2000
285 | Испытание на медной пластинке | ГОСТ 6321-92
261 | Определение температуры начала кристаллизации | ГОСТ 5066-91 (метод Б)
192 | Определение загрязнений в средних дистиллятах | ЕН 12662-2008
190 | Определение фракционного состава для ДВС (ГОСТ 51105-97) | ГОСТ 2177-99
162 | Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости | ГОСТ 33-2016
145 | Определение внешнего вида жидкости И-М | ОСТ 54-3-175-73-99
144 | Определение наличия растворимых загрязнений | ОСТ 54-3-175-73-99 п. 6.5
139 | Определение воды (метод Фишера) | ГОСТ 14870-77
137 | Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии (%) | ГОСТ Р 51947-2002
124 | Определение плотности ареометром при 15 C (кг/м3) | ГОСТ 3900-85
124 | Определение механических примесей (%) | ГОСТ 6370-83
122 | Определение механических примесей | ГОСТ 6370-2018
116 | Определение температуры застывания | ГОСТ 20287-91
90 | Определение фракционного состава для автобензина (ГОСТ 32513-2013) | ГОСТ 2177-99
87 | Определение содержания серы в автомобильных топливах. Метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны | ГОСТ ISO 20884-2016
85 | Определение фракционного состава для ДТ (ГОСТ 305-2013) | ГОСТ 2177-99
69 | Определение содержания механических примесей | ГОСТ 10577-78
56 | Определение плотности ареометром при 20 C (г/см3) | ГОСТ 3900-85
55 | Определение коррозионного воздействия на медную пластинку | ИСО 2160-1985
54 | Определение температуры вспышки в открытом тигле (Метод А) | ГОСТ 4333-87
53 | Определение содержания воды (%) | ГОСТ 2477-2014
52 | Определение зольности | ГОСТ 1461-75
50 | Определение содержания серы рентгенофлуорисцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны | ГОСТ Р 52660-2006
47 | Определение содержания растворимых соединений металлов | ОСТ 54-3-175-73-99 п. 6.7
45 | Определение солесодержания | Методические рекомендации по лабораторному контролю качества №2
44 | Определение содержания механических примесей | ГОСТ 10227-86 п. 4.5
44 | Определение плотности жидкости с помощью ареометра | ГОСТ 18995.1-73
44 | Определение показателя преломления | ГОСТ 18995.2-73
44 | Определение содержания механических примесей | ОСТ 54-3-175-73-99 п. 6.6
44 | Определение pH воды | Инструкция к pH-метру "АНИОН-7000H"
40 | Определение содержания воды | ГОСТ 2477-65
40 | Расчет индекса вязкости по кинематической вязкости | ГОСТ 25371-97
40 | Определение удельной электрической проводимости | ГОСТ 6709-72 п. 3.17
38 | Определение внешнего вида неэтилированного бензина | ГОСТ 51105-97 п. 7.3
31 | Определение кислотного числа | ГОСТ 5985-79
31 | Определение фракционного состава для ДТ ЕВРО (ГОСТ 52368-2005) | ГОСТ 2177-99
27 | Определение фракционного состава (ГОСТ Р 55493-2013) | ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007
15 | Определение внешнего вида | ГОСТ 32513-2013 п.8.2
13 | Определение температуры начала кристаллизации и замерзания | ГОСТ 5066-2018 Метод А
12 | Определение содержания воды | ГОСТ 10227-86 п. 4.5

## Продукты
cnt | product_name
1713 | Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1, высший сорт
507 | Топливо дизельное ЕВРО, летнее
382 | Топливо дизельное ЕВРО, зимнее
151 | Противоводокристаллизационная жидкость (ПВКЖ) марки И-М, высший сорт
135 | Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1, первый сорт
81 | Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное
77 | Масло моторное автотракторное М-10ДМ
48 | Дистиллированная вода
43 | Топливо дизельное ЕВРО, арктическое
35 | Бензин неэтилированный марки АИ-92
24 | Дизельное топливо летнее
18 | Бензин неэтилированный марки Регуляр-92
18 | Топливо дизельное ЕВРО
18 | Дизельное топливо арктическое
13 | Топливо дизельное зимнее
11 | Масло трансформаторное ТК

## Журналы
cnt | journal_name | department_name
2959 | Регистрация ГСМ | Лаборатория ГСМ
899 | ДТ | Лаборатория ГСМ
828 | Авиатоплива | Лаборатория ГСМ
796 | Содерж ПВКЖ | Лаборатория ГСМ
358 | Пробы вне аккредитации | Лаборатория ГСМ
148 | И-М | Лаборатория ГСМ
134 | Прочие масла и жидкости | Лаборатория ГСМ
107 | Чистота | Лаборатория ГСМ
57 | Автобензины | Лаборатория ГСМ
48 | Вода | Лаборатория ГСМ
48 | Регистрация Воды | Лаборатория ГСМ

## ГОСТы
cnt | gost_prefix | gost_num | gost_name
2550 | ТР ТС | 013/2011 | О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту
1848 | ГОСТ | 10227-86 с изм. 1-6 | Топлива для реактивных двигателей. Технические условия
1013 | ГОСТ | 32511-2013 | Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия
152 | ОСТ | 54-3-175-73-99 (с изм. 1) | Противоводокристаллизационная жидкость. Технические условия
77 | ГОСТ | 8581-78 | Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия
47 | ГОСТ | 305-2013 | Топливо дизельное. Технические условия
41 | ГОСТ | 6709-72 | Вода дистиллированная. Технические условия
38 | ГОСТ | 32513-2013 | Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия
27 | Приказ | ДВ-126 от 17.10.1992 г. | О введение в действие руководства по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в предприятиях гражданской авиации российской федерации
18 | ГОСТ Р | 52368-2005 | Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия
16 | ГОСТ Р | 51105-97 (с изм. 1-6) | Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин
16 | ГОСТ | 23652-79 | Масла трансмиссионные. Технические условия
14 | ГОСТ Р | 55475-2013 | Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное. Технические условия
11 | ГОСТ | 982-80 | Масла трансформаторные. Технические условия