## Методы
cnt | method_name | method_gost_num
10930 | Определение показателя преломления | ГОСТ 18995.2-73
6911 | Определение фракционного состава для авиатоплива (ГОСТ 10227-86) | ГОСТ 2177-99
2264 | Определение концентрации водородных ионов | ГОСТ 22567.5-93
1888 | Определение температуры вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75
1762 | Определение фракционного состава для ДТ ЕВРО(ГОСТ 32511-2013) | ГОСТ 2177-99
1634 | Определение фракционного состава для автобензина (ГОСТ 32513-2013) | ГОСТ 2177-99
1527 | Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости | ГОСТ 33-2016
1502 | Определение содержания воды (%) | ГОСТ 2477-2014
1410 | Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75
1106 | Определение содержания воды (визуально) | Инструкция по контролю качества. Приказ 231
1104 | Определение содержания механических примесей (визуально) | Инструкция по контролю качества. Приказ 231
1087 | Определение плотности жидкости с помощью ареометра | ГОСТ 18995.1-73
1050 | Определение плотности ареометром при 20 C (кг/м3) | ГОСТ 3900-85
1045 | Определение плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром (кг/м3) | ГОСТ Р 51069-97
1045 | Определение смол выпариванием струей | ГОСТ 1567-97
994 | Определение кислотности | ГОСТ 5985-79
992 | Метод испытания на взаимодействие с водой | ГОСТ 27154-86
992 | Метод испытания на взаимодействие с водой | ГОСТ 27154-86
953 | Определение содержания воды | ГОСТ 10227-86 п. 4.5
948 | Определение содержания механических примесей | ГОСТ 10227-86 п. 4.5
926 | Определение внешнего вида | ТУ 2422-005-58016916-2014 п.5.2
800 | Определение удельной электрической проводимости | ASTM D 2624-2015
794 | Определение механических примесей (%) | ГОСТ 6370-83
762 | Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости (полный) | ГОСТ 33-2000
748 | Определение кислотного числа | ГОСТ 5985-79
656 | Определение температуры помутнения и температуры начала кристаллизации | ГОСТ 5066-2018 Метод Б
631 | Определение показателя преломления | ГОСТ 18995.2-2022
607 | Определение динамической вязкости | ТУ 20.59.43-018-58016916-2016 п.5.3
590 | Определение внешнего вида | ТУ 20.59.43-018-58016916-2016 п.5.2
561 | Определение внешнего вида | ТУ 2422-004-58016916-2014 п.5.2
555 | Определение показателя динамическая вязкость при 20С, шпиндель LV 2 | ТУ 2422-004-58016916-2014 п.5.3
554 | Испытание на медной пластинке | ГОСТ 6321-92
403 | Определение плотности ареометром при 20 C (г/см3) | ГОСТ 3900-85
380 | Определение температуры вспышки в открытом тигле (Метод Кливленда) | ГОСТ 4333-2014
352 | Определение содержания механических примесей | ГОСТ 10577-78
346 | Определение содержания воды | ГОСТ 2477-65
328 | Определение внешнего вида | ГОСТ 32513-2013 п.8.2
305 | Определения содержания ПВКЖ в топливе | Методические рекомендации по анализу качества ГСМ в ГА, п. 8.4.7
302 | Определение класса чистоты жидкости | ГОСТ 17216-2001
279 | Определение фракционного состава для авиабензина (ГОСТ 1012-2013) | ГОСТ 2177-99
239 | Определение удельной электрической проводимости | ASTM D 2624-09
229 | Определение температуры начала кристаллизации | ГОСТ 5066-91 (метод Б)
182 | Определение концентрации водородных ионов (pH) | ГОСТ 6709-72 п. 3.16
171 | Определение предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре | ГОСТ 22254-92
133 | Определение наличия воды и масла в смазках | ГОСТ 1547-84
129 | Определение удельной электрической проводимости | ГОСТ 6709-72 п. 3.17
109 | Определение внешнего вида | ОСТ 54-3-175-72-99 п.7.3
106 | Определение воды (метод Фишера) | ГОСТ 14870-77
96 | Определение внешнего вида | ТУ 38.101295-85 п.4.3
92 | Определение показателя динамическая вязкость | ТУ 2422-002-70090832-2007 п.5.3
88 | Определение внешнего вида | ТУ 2422-002-70090832-2007 п.5.2
87 | Определение внешнего вида | ТУ 301-04-010-92
87 | Определение внешнего вида и цвета | ТУ 2422-003-26759308-2005 п.5.1
86 | Определение динамического поверхностного натяжения | ТУ 2422-003-26759308-2005 п.5.4
85 | Определение содержания механических примесей и воды | ГОСТ 1012-2013 п. 9.5
78 | Определение содержания растворимых соединений металлов | ОСТ 54-3-175-73-99 п. 6.7
76 | Определение внешнего вида жидкости И-М | ОСТ 54-3-175-73-99
76 | Определение наличия растворимых загрязнений | ОСТ 54-3-175-73-99 п. 6.5
73 | Определение серы методом энергодисперсионной ренгенофлуоресцентной спектрометрии (мг/кг) | ГОСТ Р 51947-2002
70 | Определение массовой доли противокоррозионной присадки | ТУ 2422-003-26759308-2005 п.5.5
68 | Определение солесодержания | Методические рекомендации по лабораторному контролю качества №2
68 | Определение содержания механических примесей | ОСТ 54-3-175-73-99 п. 6.6
67 | Определение температуры кристаллизации | ГОСТ 18995.5-73
67 | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ Р 58144-2018 п.8.15
66 | Определение pH воды | ГОСТ Р 58144-2018 п.8.14 pH воды
62 | Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии (%) | ГОСТ Р 51947-2002
55 | Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости | ГОСТ 33-2000
53 | Определение удельной электрической проводимости | ГОСТ 25950-83
50 | Определение фракционного состава для ДВС (ГОСТ 51105-97) | ГОСТ 2177-99
50 | Определение удельной электрической проводимости | ГОСТ 6709-72 п. 3.17
44 | Определение прозрачности | ГОСТ 1012-2013 п. 9.5
42 | Определение цвета бензина | ГОСТ 1012-2013 п. 9.5
41 | Определение содержания тетраэтилсвинца | ГОСТ 1012-2013 п.9.3
37 | Определение внешнего вида | ГОСТ 6794-75 п. 3.2
29 | Определение температуры застывания | ГОСТ 20287-91
29 | Определение температуры начала кипения | ГОСТ 2177-99
29 | Определение температуры вспышки в открытом тигле (Метод А) | ГОСТ 4333-87
29 | Определение солесодержания | Приказ № ДВ-126 Приложение 6
26 | Определение содержания серы рентгенофлуорисцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны | ГОСТ Р 52660-2006
26 | Определение фракционного состава для ДТ (ГОСТ 305-2013) | ГОСТ 2177-99
21 | Определение механических примесей | ТУ 2422-003-26759308-2005 п.5.2
19 | Определение фракционного состава для ДТ ЕВРО (ГОСТ 52368-2005) | ГОСТ 2177-99
19 | Расчет индекса вязкости по кинематической вязкости | ГОСТ 25371-97
19 | Определение температуры вспышки в открытом тигле (Методом Кливленда) | ГОСТ 4333-2021

## Продукты
cnt | product_name
3946 | Противообледенительная жидкость "Octaflo Lyod" тип I, концентрация 65:35
2627 | Противообледенительная жидкость "Max Flight AVIA" тип IV
2564 | Противообледенительная жидкость "Max Flight Sneg" тип IV
1128 | Противообледенительная жидкость "Octaflo Lyod" тип I, концентрация 70:30
1111 | Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1, высший сорт
657 | Авиационное масло Турбоникойл 98
640 | Противообледенительная жидкость "Max Flight 04" тип IV
549 | Топливо дизельное ЕВРО, зимнее
544 | Противообледенительная жидкость Арктика-ДГ тип I
340 | Авиационное масло Mobil Jet Oil II
338 | Авиационная гидравлическая жидкость Гидроникойл FH 51
323 | Бензин неэтилированный марки АИ-92
279 | Масло авиационное МС-8П
262 | Масло авиационное ЛЗ-240
249 | Дистиллированная вода
216 | Топливо дизельное ЕВРО, летнее
206 | Авиационная гидравлическая жидкость EXXON Hy Jet IV-A plus
194 | Маслосмесь СМ-4,5
149 | Масло АМГ-10
88 | Масло гидравлическое PH HVLP-32
77 | Противоводокристаллизационная жидкость марки "И-М", высший сорт
73 | Топливо для реактивных двигателей ТС-1
69 | топливо для РД ТС-1 с ПВКЖ "И-М"
57 | Противообледенительная жидкость "Octaflo Lyod" тип I, концентрация 60:40
42 | Бензин авиационный марки Б 91/115
14 | Масло гидравлическое HVLP-32
12 | Топливо для реактивных двигателей марки Т-1С, высший сорт
12 | Бензин AVGAS 100LL
11 | Топливо для реактивных двигателей марки РТ, высший сорт
11 | Топливо дизельное ЕВРО
11 | Бензин неэтилированный марки Регуляр-92

## Журналы
cnt | journal_name | department_name
15735 | Регистрация авиа ГСМ | Лаборатория ГСМ
8543 | Спецжидкости и вода | Лаборатория ГСМ
3014 | Показатель преломления | Лаборатория ГСМ
2396 | Авиамасла | Лаборатория ГСМ
1142 | Регистрация авто ГСМ | Лаборатория ГСМ
1135 | Авиатоплива | Лаборатория ГСМ
772 | Диз. топливо | Лаборатория ГСМ
339 | Автобензины | Лаборатория ГСМ
239 | Вода | Лаборатория ГСМ
51 | Авиабензины | Лаборатория ГСМ

## ГОСТы
cnt | gost_prefix | gost_num | gost_name
5180 | ТУ | 2422-005-58016916-2014 | ЖИДКОСТЬ ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ "Octaflo Lyod" тип I
2651 | ТУ | 20.59.43-018-58016916-2016 | ЖИДКОСТЬ ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ "Max Flight AVIA" (тип IV)
2584 | ТУ | 2422-004-58016916-2014 | ЖИДКОСТЬ ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ "Max Flight Sneg" (тип IV)
1131 | ГОСТ | 10227-86 (с изм. 1-6) | Топлива для реактивных двигателей. Технические условия
793 | ГОСТ | 32511-2013 | Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия
640 | ТУ | 2422-002-70090832-2007 (изм. 1, 2) | Противообледенительная жидкость "MAXFLIGHT 04" (тип 4)
637 | DEF STAN | 91-98 | Турбоникойл 98. Технические условия
533 | ТУ | 2422-003-26759308-2005 (изм.1,2) | Противообледенительная жидкость "Арктика ДГ" Тип 1. Технические условия.
328 | ГОСТ | 32513-2013 | Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия
314 | MIL PRF | 23699-STD | Mobil Jet Oil II. Технические условия
297 | MIL PRF | 5606 | Гидроникойл FH51. Технические условия
269 | ОСТ | 38.01163-78 (с изм. 1-10) | Масло МС-8П авиационное. Технические условия
268 | ТУ | 301-04-010-92 (с изм. 1-6) | Масло синтетическое ЛЗ-240. Технические условия
193 | ОСТ | 54-3-175-72-99 (с изм. 1-3) | Авиационные ГСМ и специальные жидкости Маслосмесь СМ-4,5. Технические условия
176 | Приказу | ДВ-126 от 17.10.1992 г. | О введение в действие руководства по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в предприятиях гражданской авиации российской федерации
155 | ГОСТ | 6794-75 | Масло АМГ-10. Технические условия
150 | ГОСТ | 6709-72 | Вода дистиллированная. Технические условия
137 | SAE AS | 1241 | EXXON Hy Jet IV-A plus. Технические условия
80 | ГОСТ Р | 58144-2018 | Вода дистиллированная. Технические условия
77 | ОСТ | 54-3-175-73-99 (с изм. 1) | Противоводокристаллизационная жидкость. Технические условия
71 | ГОСТ | 10227-2013 | Топлива для реактивных двигателей. Технические условия.
46 | ГОСТ | 1012-2013 | Бензины авиационные. Технические условия
43 | ТУ | 38.401-58-57-93 | EXXON Hy Jet IV-A plus. Технические условия
38 | Руководство по эксплуатации | 410.0 РЭ
36 | ТУ | 38.101295-85 (с изм. 1-10) | Масло синтетическое Б-3В. Технические условия
19 | ГОСТ Р | 55775-2013 | Масло авиационное МС-8П. Технические условия
18 | Руководство по работе | с ПОЖ "Octaflo Lyod" тип I | № 2 от 02.10.2017
15 | ГОСТ | 305-2013 | Топливо дизельное. Технические условия
11 | ГОСТ Р | 52368-2005 | Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия
11 | ГОСТ Р | 51105-97 (с изм. 1-6) | Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин